| НАРУЧИЛАЦ Адреса Седиште, ПИБ | ОШ „МИХАИЛ САДОВЕАНУ” |
| --- | --- |
|  | Васка Попе бр.60, |
|  | 26347 Гребенац |
|  | ПИБ: 100865352 |
| Лице за контакт | Кристијан Бирђан, директор |
| е-mail адреса | osgrebenac@gmail.com |
| Телефон | 013/857-105 |

Редни број НАРУЏБЕНИЦЕ: бр. Н2/2021

Радови на одржавању санитарних чворова

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПОНУДА : Бр.______________ дана:_______________

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| СЕДИШТЕ |  |
| УЛИЦА И БРОЈ |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ПИБ |  |
| ОДГОВОРНО ЛИЦЕ |  |
| ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ |  |
| е-mail адреса |  |
| Телефон |  |

ПРЕДМЕТ НАРУДЖБЕНИЦЕ:

| р.б. | Предмет/добро и технички опис | јед. | кол. | Цена по јединици | Укупна цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |
|  | Пажљива демонтажа пода од керамичких плочица, постављених у цементном малтеру. Плочице и подлогу скинути до бетонске конструкције. Плочице и шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m2 пода. | m2 | 43,46 |  |  |
|  | Рушење старих зидних керамичких плочица са зидова од опеке са утоваром шута и одвозом на депонију. Обрачун по m2. | m2 | 118,08 |  |  |
|  | Демонтажа радијатора и поновна монтажа након уградње зидне керамика. Обрачун по комаду. | kom | 5 |  |  |
|  | ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |
|  | Израда хидроизолације преко цементне кошуљице санитарних чворова хидроизолационим пенетратом типа флексибилног цементног премаза AOUAMAT- ELASTIC-a или сличним истог квалитета. Осушене површине наквасити водом и премазати четком. Поступак понављати са још два премаза у два правца. Претходни слој мора бити сув, сушење траје 12-24 х. Дуж спојева пода и зидова се наноси 12- 15 cm широк премаз AQUAMAT-ELASTIC-a у који се, док је свеж, утискује арматурни материјал од стакленог воала или полиестер тканине. Следећи слој се наноси када се претходни осуши. Подићи уз зидове 15цм. Обрачун по m2 | m2 | 43,46 |  |  |
|  | СТОЛАРСКИ РАДОВИ |
|  | Сва врата у санитарним просторијама прегледати и ампасовати. Фалц и ивице врата обрадити да крило фино належе, дихтује и лако затвара. По потреби подесити браву врата. Оштећен и оков и гумене одбојнике у поду који недостају заменити новим по узору на постојећи. Обрачун по комаду врата. | kom. | 21 |  |  |
|  | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |
|  | Стругање старе боје и бојење зидова и плафона, полудисперзивним бојама. Све површирте остругати и опрати од боје и кита. Брусити, предимпрегнирати, китовати пластичним китом мања оштећења и китовати емулзионим китом. Брусити, импрегнирати и бојити први пут, а затим исправити дисперзионим китом мања оштећења. Бојити полудисперзивномбојом први и други пут. Боја и тон по избору пројектанта. Обрачун по m2 oбојене површине. | m2 | 112,29 |  |  |
|  | Бојење прозора и врата санитарних просторија преко постојеће боје. Врста боје, произвођач и тон по избору . инвеститора. Пре бојења све површине брусити, очистити и китовати оштећења и пукотине. Превући уљаним китом, брусити и надкитовати. Бојити уљаном бојом, по сушењу брусити и надкитовати уљаним китом. Фино брусити и бојити емајл лаком. Обрачун по m2 обојене површине. | m2 | 59,25 |  |  |
|  | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ |
|  | Набавка и постављање подних керамичких плочица класе А, у тону по избору наручиоца, које се полажу на цементну кошуљицу преко хидроизолације, фуга на фугу са отвореним спојницама, које се испуњавају и фугују цементом. Обрачун по m2. | m2 | 43,46 |  |  |
|  | Набавка и постављање зидних керамичких плочица, А класе, на лепак, фугна на фугну и фуговање силиконском фуг масом, на рубове поставити завршне ал лајисне. Плочице у тону по избору Инвеститора. У обрачун узети и делимично попуњавање неравнина на зидовима од опеке насталих приликом скидања старих плочица. Обрачун по m2. | m2 | 187,32 |  |  |
|  | Постављање сокле од подних керамичких плочица, висине до15 cm, у цементном малтеру. Подлогу претходно испрскати цементним млеком. Постављене плочице фуговати и соклу очистити. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по m1 сокле. | m | 94,00 |  |  |
|  | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА |
|  | Пажљива демонтажа умиваоника, са шифоном и батеријом. Демонтирати Омиваоник, сифон и батерију и и, одложити на место које одреди Инвеститор. Обрачун по комаду умиваоника. | ком. | 6 |  |  |
|  | Пажљива демонтажа WC шоље, водокотлића и цеви. Демонтирати WC шољу, водокотлић и цев и одложити на место које одреди Инвеститор. Обрачун по комаду | ком. | 8 |  |  |
|  | Пажљива демонтажа писоара, са вентилом. Демонтирати писоар и Вентил одложити на место које одреди Инвеститор. Обрачун по комаду | ком. | 4 |  |  |
|  | Пажљива демонтажа прибора за купатилу. Демонтирати прибор за купатило одложити на место које одреди Инвеститор. | пауш | 1 |  |  |
|  | Пажљива демонтажа бојлера. Демонтирати бојлер одложити на место које одреди Инвеститор. Обрачун по комаду бојлера. | ком. | 2 |  |  |
|  | Набавка испорука и уградјивање подне сливне канализационе решетке са вертикалним одводом, са пониклованим решетком и рамом дим.100x100mm, са широким ободом због хидроизолације. Сливнике правилно поставлити и залити ситнозрним бетоном. Обрачун по комаду. | ком. | 1 |  |  |
|  | Набавка и монтажа лавабоа, са све сифоном и дубећом једноручном батеријом Т/Х са керамичким улошком. Обрачун по комаду. | ком. | 6 |  |  |
|  | Набавка и монтажа WC шоље од санитарне керамике беле боје са пвц поклопцем, нискомонтажним безшумним водокотлићем "Geberit", EK вентилом fi1/20, спојним пвц и пониклованим цевима.спојним, заптивним и монтажним материјалом. Обрачун по комаду. | ком. | 8 |  |  |
|  | Набавка и монтажа керамичког зидног писоара, домаће производње I класе. Писоар преко гумених подметача причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима. Поставити хромирани пропусни вентил и сифон. Писоар наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду писоара. | ком. | 4 |  |  |
|  | Набавка и монтажа електричног бојлера, запремине 80 литара, по избору пројектанта. Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цевчице за повезивање. Бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. Обрачун по комаду бојлера | ком. | 2 |  |  |
|  | Неспецифицирани радови који се могу појавити у оквиру посиција датих предрачуном а нису описани (спојни материјал, украсне розетне и слично). | пауш | 1 |  |  |
|  | Набавка и уградња пратеће санитарне галантерије Kimberli-Clar или еквивалентно. Ценом обухватити потребан спојни материјал. Обрачун по комаду | огледало, димензија 40x60 cm | ком. | 6 |  |  |
|  |  | држач тоалетног папира | ком. | 5 |  |  |
|  |  | држач убруса за руке | ком. | 5 |  |  |
|  |  | држач течног сапуна | ком. | 5 |  |  |
|  |  | WC četka od inoxa | ком. | 5 |  |  |
|  |  | корпа за отпатке-иноx fi/h= 20/40 cm | ком. | 7 |  |  |
|  | Чишћење објекта вршити повремено, а завршно детаљно чишћење објекта након завршених, а пре примопредаје радова |  |  |  |  |
| Укупно: |  |
| ПДВ 20% |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ом: |  |

ЛОКАЦИЈА: Зграда ОШ „МИХАИЛ САДОВЕАНУ”, ул. Васка Попе бр.60, 26347 Гребенац

ПРЕДМЕТ РАДОВА

На основу пројектног задатка Инвеститора урађен је предмер и предрачун радова на текућем (редовном) одржавању санитарних просторија у згради основне школе „Михаил Садовеану" у улици Васка Попе бр. 60, на парцели бр. 351, лист непокретности бр. 644 к.о. Гребенац, у Гребенцу.

Санитарне просторије се састоје од санитарног чвора за девојчице и санитарног чвора за дечаке у приземљу објекта и санитарног чвора за девојчице, санитарног чвора за дечаке и наставничког санитарног чвора на спрату објекта.

Врста радова

Предметни радови спадају у текуће (редовно) одржавање објекта у смислу члана 2. став 1, тачка 36а Закона о планирању и изградњи.

Потребна докуметација

У смислу члана 144 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010.- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019. - др. закон и 9/2020) радови на текућем (редовном) одржавању објекта изводе се без прибављања акта надлежног органа, у складу са посебним прописом из члана 201. став 7. тачка 13а) Закона.

Опис радова

Планирани радови на текућем (редовном) одржавању објекта односе се на:

- замену подних и зидних облога санитарних чворова;

- замену санитарне опреме;

- замену и уградњу недостајуће саниртарне галантерије;

- замену старих бојлера бојлерима одговарајућих капацитета;

- молерско-фарбарске радове у санитарним просторијама и

- непредвиђени радови, радови који се могу појавити у току предвиђених радова на текућем (редовном) одржавању.

РОК ИЗВРШЕЊА:30 дана

ПЛАЋАЊЕ по испостављеном рачуну у року до 45 дана од овере рачуна.

УЗ ПОНУДУ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА:

- Писмо о намерама банке без ограничења за издавање банкарске гаранције – оригинал, која мора бити обавезујућа, неопозива, без права на приговор, безусловна и платива на први позив за испуњење уговорених обавеза у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења најмање 30 (тридесет) дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, која мора бити обавезујућа, неопозива, без права на приговор, безусловна и платива на први позив.

- Изјава понуђача (печатом оверена, потписана од овлашћеног лица, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу) да пре подношења понуде има у радном односу или на други начин радно ангажовано, у складу са Законом о раду најмање: 1 дипломираног инжењера грађевине са лиценцом за извршење радаова који су предмет јавне набавке.

- Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

Услови Наруџбенице:

- Рок за подношење понуда по Наруџбеници бр. Н2/2021 је 23.08.2021. год. до 12:00 часова. Понуде ће се отварати одмах по истеку рока за подношење понуда у 12:15 часова 23.08.2021. год. Отварање понуда ће се обавити у просторијама Основне школе Михаил Садовеану'' у улици Васка Попе бр. 60 у Гребенцу.

- Понуда се доставља поштом или лично, са назнаком „Не отварати” – „ПОНУДА ПО НАРУЏБЕНИЦИ БР. Н2/2021 ”, НА АДРЕСУ:

ОШ „МИХАИЛ САДОВЕАНУ”

Васка Попе бр.60,

26347 Гребенац

- Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Стручну оцену приспелих понуда вршиће службеник за јавне набавке на основу најниже понуђене цене.

НАПОМЕНА: Почетак извршења је од дана кад Извршилац добије потврду да је изабран за извршење по наруџбеници.

| ДАТУМ: _________________ | М.П. | ПОНУЂАЧ __________________ |
| --- | --- | --- |