Ознака: КЛ-1 пречишћавање и одвођење отпадних вода-обавезе правних лица, јавног комуналног предузећа

| КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БЕЛА ЦРКВА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пречишћавање и одвођење отпадних вода-обавезе правних лица, јавног комуналног предузећа (кршење члана 9.10.12.14.22.33.34. и 35.) |  |  |
| - ПРАВНИ ОСНОВ-О Д Л У К А О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА („Сл.лист општине Бела Црква“, бр. 4/1998) Предмет:352-167/2023-05 од 03.08.2023. год. |  |  |
| Надзирани субјекат ДЈУП „Белоцркванска језера“ Бела Црква Матични број:08596085 ПИБ:100866886 Седиште: Бела Црква Дејана Бранка бр.22 Одговорно лице: Дарко Богосављевић ЈМБГ:1905978870011 Адреса пребивалишта:__________________________________________________________________Лице које је присутно прегледу: Драгутин Јовановић конт.тел.___________________________ Локација предмета контроле: Бела Црква ул. Војводе Путника бр. 25. |  |  |
| Ред. број | Питање | Одговор и број бодова |

| Пречишћавање и одвођење отпадних вода-обавезе правних лица, јавног комуналног предузећа (кршење члана 9.10.12.14.22.33.34. и 35.) - правно лице, - предузетник - физичко лице - Јавно предузеће |  |  |
| --- | --- | --- |
| Надзирани субјект поступа на следећи начин: (уколико је одговор ДА, заокружи број испред) |  |  |
| 1 | Упушта отпадне воде и друге штетне материје, пепео,гипс, смеће и др. У јавну јавну канализациону мрежу, које доводе до отећења канализације или штетно утичу на раднике који раде на јавној канализацији (члан 9 и 10); | Да-20 |
| 2 | Ако се у реципијент испуштају отпадне воде које садрже опасне материје (члан 12); | Да-20 |
| 3 | О Не прикључи канализацију из зграде-куће на изграђену уличну канализацију (члан 14); | Да -20 |
| 4 | Не пријави јавном предузећу изведен прикључни вод ради евидентирања у списак корисника услуга (члан 22); | Да-20 |
| 5 | Оштети објекте и уређаје јавне канализације ако у контролна окна убацује штетне материје (члан 33); | Да-20 |
| 6 | П Прикључи објекте на јавну канализацију без претходне сагласности (члан 34.); | Да-20 |
| 7 | Јавно предузеће у случају квара на мрежи јавне канализације не обезбеди одвођење отпадних вода (члан 35). | Да-20 |

НАПОМЕНА: Уколико је предмет налога инспекцијског надзора појединачна тачка контролне листе, степен ризика се рачуна као укупан број бодова (односно уколико је одговор Да-140 бодова).

| ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА |  |  |
| --- | --- | --- |
| степен ризика | распон броја бодова | обележи утврђени степен ризика по броју бодова |
| Незнатан |  | 0-30 |
| Низак |  | 30-60 |
| Средњи |  | 60-90 |
| Висок |  | 90-120 |
| критичан |  | 120-140 |

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                         М.П.                                         ИНСПЕКТОР

______________________                                                                  ______________________